Оборудование для кабинетов Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»:

| Наименование объекта закупки | Показатель объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение показателя (характеристики), которое не может изменяться | Количество |  |
| Цифровая лаборатория для школьников | Дополнительные материалы в комплекте | Учебное пособие, Справочно-методические материалы | Шт. | 3 |
|  | Предметная область | Биология |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик температуры окружающей среды |  |  |
|  | Датчик относительной влажности, датчик освещенности, датчик температуры окружающей среды встроены в беспроводной мультидатчик | соответствие |  |  |
|  | Тип пользователя | Обучающийся |  |  |
|  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  | Назначение | Для обеспечения выполнения лабораторных работ на уроках биологии и проектно-исследовательской деятельности учащихся |  |  |
|  | Беспроводной мультидатчик по биологии |  |  |  |
|  | Дополнительные датчики, встроенные в беспроводной мультидатчик | Датчик кислотности с измерительным электродом рН Датчик температуры Датчик электропроводимости |  |  |
|  | Соединительный кабель USB |  |  |  |
|  | Зарядное устройства с кабелем USB |  |  |  |
|  | USB Адаптер Bluetooth |  |  |  |
|  | Цифровая видеокамера |  |  |  |
|  | Беспроводной мультидатчик по биологии представляет собой регистратор поступающих со встроенных датчиков данных | Соответствие |  |  |
|  | Соединение мультидатчика для передачи данных на ноутбук, компьютер | По беспроводному подключению Bluetooth напрямую |  |  |
|  | Скорость регистрации мультидатчиком от каждого датчика данных |  |  |  |
|  | Объем встроенной памяти мультидатчика |  |  |  |
|  | Функциональные возможности цифровой лаборатории | Позволяет отслеживать и отображать все результаты экспериментов, предоставлять возможность статистической обработки полученных данных, обеспечивать наглядное представление результатов: строить линейные графики, гистограммы, таблицы, позволяет сохранять результаты, с возможностью их выгрузки в формат табличного редактора. |  |  |
|  | Беспроводной мультидатчик по биологии оборудован шестью встроенными датчиками | Датчик относительной влажности Датчик освещенности Датчик кислотности с измерительным электродом рН Датчик температуры Датчик электропроводимости Датчик температуры окружающей среды |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика относительной влажности | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика относительной влажности |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика освещенности | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика освещенности |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика кислотности с измерительным электродом рН | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика кислотности с измерительным электродом рН | 14 |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика температуры |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика температуры |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика электропроводимости | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика электропроводимости |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды |  |  |  |
|  | USB адаптер Bluetooth обеспечивает возможность подключения беспроводных устройств | Соответствие |  |  |
|  | Подключение адаптера Bluetooth к порту USB |  |  |  |
|  | Характеристики цифровой камеры: |  |  |  |
|  | Штатив | Наличие |  |  |
|  | Разрешение матрицы |  |  |  |
|  | Разрешение полученного изображения |  |  |  |
|  | Скорость записи видео |  |  |  |
|  | Угол обзора камеры |  |  |  |
|  | Встроенный микрофон | Наличие |  |  |
|  | Подключение к компьютеру с помощью USB кабеля | Соответствие |  |  |
| Цифровая лаборатория для школьников | Дополнительные материалы в комплекте | Учебное пособие, Справочно-методические материалы | Шт. | 3 |
|  | Предметная область | Химия |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик температуры термопарный Датчик температуры окружающей среды |  |  |
|  | Датчик температуры термопарный Датчик температуры окружающей среды встроены в беспроводной мультидатчик | Соответствие |  |  |
|  | Тип пользователя | Обучающийся |  |  |
|  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  | Назначение | Для обеспечения выполнения лабораторных работ на уроках химии и проектно-исследовательской деятельности учащихся |  |  |
|  | Беспроводной мультидатчик |  |  |  |
|  | Дополнительные датчики, встроенные в беспроводной мультидатчик | Датчик pH с измерительным электродом рН; Датчик электропроводимости с измерительным электродом; Датчик температуры платиновый с измерительным зондом, с чувствительным элементом– платиновым термодатчиком; Датчик оптической плотности |  |  |
|  | Соединительный кабель USB |  |  |  |
|  | Зарядное устройство с USB-кабелем |  |  |  |
|  | USB-адаптер BlueTooth |  |  |  |
|  | Скорость регистрации мультидатчиком измерений в секунду от каждого датчика данных |  |  |  |
|  | Объем встроенной памяти мультидатчика |  |  |  |
|  | Функциональные возможности цифровой лаборатории | Позволяет отслеживать и отображать все результаты экспериментов, предоставлять возможность статистической обработки полученных данных, обеспечивать наглядное представление результатов: строить линейные графики, гистограммы, таблицы, позволяет сохранять результаты, с возможностью их выгрузки в формат табличного редактора. |  |  |
|  | Беспроводной мультидатчик по химии оборудован шестью встроенными датчиками | Датчик pH с измерительным электродом рН; Датчик температуры термопарный; Датчик электропроводимости с измерительным электродом; Датчик температуры платиновый с измерительным зондом, с чувствительным элементом– платиновым термодатчиком; Датчик температуры окружающей среды; Датчик оптической плотности |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика pH | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика pH | 14 |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика высокой температуры |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика высокой температуры |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика электропроводимости |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика электропроводимости |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика температуры платинового |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика температуры платинового |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды |  |  |  |
|  | Датчик оптической плотности, функция | Позволяет определять оптическую плотность жидких сред, пропуская через них свет трех длин волн, излучаемые световые потоки |  |  |
|  | Значение зеленого датчика оптической плотности |  |  |  |
|  | Значение красного датчика оптической плотности |  |  |  |
|  | Значение синего датчика оптической плотности |  |  |  |
|  | Значение коэффициента пропускания света, проходящего через образец | 10-90 |  |  |
|  | Набор лабораторной оснастки | Наличие |  |  |
| Цифровая лаборатория для школьников | Дополнительные материалы в комплекте | Учебное пособие, Справочно-методические материалы | Шт. | 3 |
|  | Предметная область | Физика |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик магнитного поля Датчик температуры окружающей среды |  |  |
|  | Датчик магнитного поля, датчик температуры окружающей среды встроены в беспроводной мультидатчик | соответствие |  |  |
|  | Тип пользователя | Обучающийся |  |  |
|  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  | Назначение | Для возможности проведения экспериментов по темам курса физики |  |  |
|  | Беспроводной мультидатчик |  |  |  |
|  | Дополнительные датчики, встроенные в беспроводной мультидатчик | Датчик температуры с измерительным зондом, с чувствительным элементом Датчик абсолютного давления Датчик напряжения Датчик тока Датчик акселерометр |  |  |
|  | Соединительный кабель USB |  |  |  |
|  | Зарядное устройство с кабелем USB |  |  |  |
|  | USB-адаптер BlueTooth |  |  |  |
|  | USB осциллограф с 2мя каналами, +/-100В |  |  |  |
|  | Количество встроенных датчиков в беспроводном мультидатчике по физике | 7 |  |  |
|  | Соединение мультидатчика для передачи данных на ноутбук, компьютер | По беспроводному подключению Bluetooth напрямую |  |  |
|  | Скорость регистрации данных мультидатчиком |  |  |  |
|  | Объем встроенной памяти мультидатчика |  |  |  |
|  | Функциональные возможности цифровой лаборатории | Позволяет отслеживать и отображать все результаты экспериментов, предоставлять возможность статистической обработки полученных данных, обеспечивать наглядное представление результатов: строить линейные графики, гистограммы, таблицы, позволяет сохранять результаты, с возможностью их выгрузки в формат табличного редактора. |  |  |
|  | Беспроводной мультидатчик по физике оборудован семью встроенными датчиками | Датчик температуры с измерительным зондом, с чувствительным элементом Датчик абсолютного давления Датчик магнитного поля Датчик напряжения Датчик тока Датчик акселерометр Датчик температуры окружающей среды |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика температуры |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика температуры |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика абсолютного давления | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика абсолютного давления |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика магнитного поля |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика магнитного поля |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика напряжения |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика напряжения |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика тока |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика тока |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика акселерометра |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика акселерометра |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика температуры окружающей среды |  |  |  |
|  | USB адаптер Bluetooth обеспечивает возможность подключения беспроводных устройств | Соответствие |  |  |
|  | Подключение адаптера Bluetooth к порту USB |  |  |  |
|  | Конструктор для проведения экспериментов | Наличие |  |  |
|  | USB-осциллограф |  |  |  |
|  | Характеристики USB-осциллографа: |  |  |  |
|  | Количество регистрируемых сигналов напряжения на произвольных элементах электрической цепи |  |  |  |
|  | USB осциллограф включает в себя два измерительных кабеля и электронный блок, выполненный в пластиковом корпусе | Соответствие |  |  |
|  | Длина кабелей осциллографа |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения |  |  |  |
|  | Чувствительность USB осциллографа |  |  |  |
|  | Частота измерений датчика |  |  |  |
|  | Габаритные размеры USB осциллографа (ДхШхТ) |  |  |  |
| Цифровая лаборатория для школьников | Дополнительные материалы в комплекте | Учебное пособие, Справочно-методические материалы | Шт. | 0 |
|  | Предметная область | Физиология |  |  |
|  | Тип датчика | Датчик артериального давления Датчик пульса Датчик температуры тела Датчик ускорения Датчик электрокардиограф Датчик освещенности |  |  |
|  | Датчик артериального давления, датчик пульса, датчик температуры тела, датчик ускорения встроены в беспроводной мультидатчик | Соответствие |  |  |
|  | Тип пользователя | Обучающийся |  |  |
|  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |
|  | Назначение | Для обеспечения проведения исследований по функционированию человеческого организма |  |  |
|  | Беспроводной мультидатчик |  |  |  |
|  | Дополнительные датчики | Датчик pH, Датчик силомер |  |  |
|  | Дополнительные датчики, встроенные в беспроводной мультидатчик | Датчик частоты дыхания |  |  |
|  | Беспроводной мультидатчик по физиологии с 5-ю встроенными датчиками | Датчик артериального давления Датчик пульса Датчик температуры тела Датчик частоты дыхания Датчик ускорения |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика артериального давления | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика артериального давления |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика пульса |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика пульса |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика температуры тела |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика температуры тела |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика частоты дыхания | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика частоты дыхания |  |  |  |
|  | Показатели измерения датчика ускорения ±2, ±4, ±8 g | Соответствие |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика электрокардиографа |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика электрокардиографа |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика pH | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика pH | 14 |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика силомера |  |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика силомера |  |  |  |
|  | Минимальная величина измерения датчика освещенности | 0 |  |  |
|  | Максимальная величина измерения датчика освещенности |  |  |  |
|  | Кабель соединительный стандарта USB |  |  |  |
|  | Зарядное устройство с кабелем miniUSB |  |  |  |
|  | USB Адаптер Bluetooth |  |  |  |
|  | Конструктор для проведения экспериментов по физиологии |  |  |  |
| Много-функциональное устройство (МФУ) | Цветность печати | Черно-Белая | шт. | 1 |
|  | Формат печати | А4 |  |  |
|  | Технология печати | Электрографическая (лазерная, светодиодная) |  |  |
|  | Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черно-белого картриджа | Да |  |  |
|  | Время выхода первого черно-белого отпечатка |  |  |  |
|  | Максимальное разрешение печати | 1200 х 1200 |  |  |
|  | Максимальное разрешение сканирования | 600 х 600 |  |  |
|  | Наличие модуля WI-FI | Да |  |  |
|  | Тип сканирования | Планшетный |  |  |
|  | Наличие устройства автоподачи сканера | Да |  |  |
|  | Наличие факса | Да |  |  |
|  | Объем установленной оперативной памяти |  |  |  |
|  | Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISO/IEC 24734 |  |  |  |
|  | Способ подключения | LAN, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB |  |  |
|  | Суммарная емкость выходных лотков |  |  |  |
|  | Суммарная емкость лотков подачи бумаги |  |  |  |
|  | Количество печати страниц в месяц |  |  |  |
|  | Минимальная плотность носителя (бумаги) |  |  |  |
|  | Максимальная плотность носителя (бумаги) |  |  |  |
|  | Максимальный ресурс устанавливаемых чёрных картриджей |  |  |  |
|  | Емкость автоподатчика документов |  |  |  |
|  | Разрешение факса |  |  |  |
|  | Энергопотребление при печати |  |  |  |
|  | Энергопотребление в режиме готовности |  |  |  |
|  | Габариты устройства, ширина |  |  |  |
|  | Габариты устройства, глубина |  |  |  |
|  | Габариты устройства, высота |  |  |  |
|  | Вес |  |  |  |
| Ноутбук | Общий объем установленной оперативной памяти |  | шт. | 3 |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти |  |  |  |
|  | Количество потоков процессора |  |  |  |
|  | Количество ядер процессора |  |  |  |
|  | Частота процессора базовая |  |  |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) |  |  |  |
|  | Разрешение экрана | Full HD |  |  |
|  | Тип накопителя | SSD |  |  |
|  | Объем SSD накопителя |  |  |  |
|  | Наличие модулей и интерфейсов | VGA, HDMI, RJ-45, M.2 |  |  |
|  | Емкость батареи |  |  |  |
|  | Разрешение вэб-камеры |  |  |  |
|  | Беспроводная связь | Wi-Fi |  |  |
|  | Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) |  |  |  |
|  | Количество встроенных в корпус портов USB Type-C |  |  |  |
|  | Время автономной работы от батареи |  |  |  |
|  | Жесткая, неотключаемая клавиатура | Наличие |  |  |
|  | Русская раскладка клавиатуры | Наличие |  |  |
|  | Размер диагонали |  |  |  |
|  | Максимальная тактовая частота процессора |  |  |  |
|  | Литография |  |  |  |
|  | Максимальная частота графической системы процессора |  |  |  |
|  | Количество слотов для установки модулей оперативной памяти |  |  |  |
|  | Вес ноутбука с установленным аккумулятором |  |  |  |
|  | Беспроводная связь Wi-Fi | Наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11ax и технологии 2x2 MIMO |  |  |
|  | Технологии, поддерживаемые встроенными в корпус портами USB Type-C | Поддержка передачи видеосигнала и технология Thunderbolt |  |  |
|  | Стандарт встроенных в корпус портов USB Type-C | 3.2 Gen 2 |  |  |
|  | Версия Thunderbolt, поддерживаемая встроенными в корпус портами USB Type-C |  |  |  |
|  | Количество встроенных в корпус портов USB Type-A |  |  |  |
|  | Версия интерфейса HDMI |  |  |  |
|  | Отдельный разъем для зарядки ноутбука | Наличие |  |  |
|  | Возможность физической блокировки web-камеры (блокировка камеры «шторкой», размещенной в корпусе ноутбука) | Наличие |  |  |
|  | Исполнение портов, модулей и интерфейсов | Без использования переходников |  |  |
|  | Корпус имеет специальную защиту для безопасного использования в учебном процессе, а именно: выдерживает падение с высоты 700 мм, сохраняет работоспособность при воздействии влаги, а также имеет противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе | Наличие |  |  |
|  | Толщина корпуса ноутбука |  |  |  |

2. Цифровые лаборатории должны содержать:

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории, методические рекомендации в печатном виде должно быть у каждого типа цифровых лабораторий

Количество инструкций по проведению лабораторных работ по биологии (не менее 30 шт.)

Методические рекомендации по биологии объемом (А4) не менее 100 страниц

Количество инструкций по проведению лабораторных работ по химии (не менее 40 шт.)

Количество инструкций по проведению лабораторных работ по физике (не менее 40 шт.)

Количество инструкций по проведению лабораторных работ по физиологии (не менее 20 шт.)

Наличие русскоязычного сайта со службой поддержки пользователей должно быть у каждого типа цифровых лабораторий

Наличие видеоуроков должно быть у каждого типа цифровых лабораторий.

| Наименование объекта | Показатель объекта | Единица измерения показателя в соответствии с ОКЕИ (при наличии) | Значения показателей | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Набор ОГЭ по химии | Состав набора ОГЭ по химии: |  |  | 1 |
| Наименование страны происхождения товаров: | весы лабораторные электронные 200 г | шт. | 1 |  |
| Российская Федерация | спиртовка лабораторная | шт. | 1 |  |
|  | воронка коническая | шт. | 1 |  |
|  | палочка стеклянная | шт. | 1 |  |
|  | пробирка ПХ- 14 | шт. | 10 |  |
|  | стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой | шт. | 2 |  |
|  | цилиндр измерительный 2-50-2 (стеклянный, с притертой крышкой) | шт. | 1 |  |
|  | штатив для пробирок на 10 гнёзд | шт. | 1 |  |
|  | зажим пробирочный | шт. | 1 |  |
|  | шпатель-ложечка | шт. | 3 |  |
|  | набор флаконов для хранения растворов и реактивов | шт. | 1 |  |
|  | цилиндр измерительный с носиком 1-500 | шт. | 2 |  |
|  | стакан высокий 500 мл | шт. | 3 |  |
|  | набор ершей для мытья посуды | шт. | 1 |  |
|  | халат белый х/б | шт. | 2 |  |
|  | перчатки резиновые химические стойкие | шт. | 2 |  |
|  | очки защитные | Шт. | 1 |  |
|  | фильтры бумажные | Шт. | 100 |  |
|  | горючее для спиртовок | Шт. | 1 |  |
|  | Набор реактивов | шт. | 1 |  |
|  | Состав набора флаконов для хранения растворов и реактивов: |  |  |  |
|  | объем флакона 100 мл | Комплект | 5 |  |
|  | Количество флаконов в комплекте | шт. | 6 |  |
|  | Объем флакона 30 мл | Комплект | 10 |  |
|  | Количество флаконов в комплекте | шт. | 6 |  |
|  | Состав набора ершей для мытья посуды: |  |  |  |
|  | ерш для мытья колб | шт. | 3 |  |
|  | ерш для мытья пробирок | шт. | 3 |  |
|  | Объем горючего для спиртовок | Л | 0,33 |  |
|  | Набор реактивов: |  |  |  |
|  | Алюминий | Г | 10 |  |
|  | Железо | Г | 20 |  |
|  | Цинк, гранулы | Г | 10 |  |
|  | Медь | Г | 20 |  |
|  | Оксид меди(II), порошок | Г | 20 |  |
|  | Оксид магния, порошок | Г | 20 |  |
|  | Соляная кислота, 10 % раствор | мл | 1250 |  |
|  | Серная кислота, 25 % раствор | мл | 1250 |  |
|  | Гидроксид натрия, 10% раствор | мл | 1250 |  |
|  | Гидроксид кальция, насыщенный раствор | мл | 50 |  |
|  | Хлорид натрия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Хлорид лития, 5-10% раствор, | мл | 50 |  |
|  | Хлорид кальция, 5-10% раствор | мл | 200 |  |
|  | Хлорид меди(II), 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Хлорид алюминия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Хлорид железа(III), 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Хлорид аммония, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Хлорид бария, 1% раствор | мл | 150 |  |
|  | Сульфат натрия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Сульфат магния, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Сульфат меди(II), 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Сульфат железа(II), 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Сульфат цинка, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Сульфат алюминия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Сульфат аммония, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Карбонат натрия, 5-10% раствор | мл | 100 |  |
|  | Карбонат кальция | Г | 30 |  |
|  | Гидрокарбонат натрия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Ортофосфат натрия, 5% раствор | мл | 150 |  |
|  | Бромид натрия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Йодид калия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Нитрат бария,5% раствор | мл | 50 |  |
|  | Нитрат серебра, 1% раствор | мл | 100 |  |
|  | Аммиак, 10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Пероксид водорода, 3-5% раствор | мл | 50 |  |
|  | Метиловый оранжевый, 0,1% раствор | мл | 50 |  |
|  | Лакмус, 0,1% раствор | мл | 50 |  |
|  | Фенолфталеин, 0,1% водно-спиртовой раствор | мл | 50 |  |
|  | Хлорид магния, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Нитрат калия, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Нитрат кальция, 5-10% раствор | мл | 50 |  |
|  | Оксид алюминия | Г | 20 |  |
|  | Оксид кремния | Г | 10 |  |
|  | Дистиллированная вода | мл | 50 |  |
| Учебный набор программируемых робототехнических платформ Наименование страны происхождения товаров: Китайская Народная Республика | Интерфейсы |  | 3 pin для связи по последовательной шине Bluetooth Ethernet I2C I2S ISP PWM SPI UART USART USB WiFi Для подключения карты microSD Для подключения микрофона | 2 |
|  | Комплектация |  | Аккумуляторная батарея Блок питания Датчики расстояния УЗ-типа Жидкокристаллический дисплей Зарядное устройство аккумуляторных батарей Звуковой излучатель Металлическое основание для конструирования шасси мобильного робота Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях Модуль технического зрения Пассивные элементы, обладающие электрическим сопротивлением Плата для беспаечногопрототипирования Полупроводниковый прибор с изменяемой под действием облучения света величиной собственного сопротивления Полупроводниковый прибор с изменяемой под действием температуры величиной собственного сопротивления Потенциометры с рукояткой для плавного управления внешними устройствами Приводы постоянного тока Провода для макетирования тип Мама-Мама Провода для макетирования тип Папа-Мама Провода для макетирования тип Папа-Папа Программируемые кнопки Программируемые светодиоды Регулируемые делители напряжения Робототехнический контроллер Семисегментный индикатор Сервоприводы большие Сервоприводы малые Тактовые кнопки Тумблер для коммутирования подачи электропитания Шаговые приводы Полупроводниковые модули, обладающие электронно-дырочной проводимостью Порты USB для программирования Порты для подключения устройств по последовательному интерфейсу Порты для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств |  |
|  | Наличие встроенного запоминающего устройства |  | Да |  |
|  | Наличие встроенного микропроцессора |  | Да |  |
|  | Наличие коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса |  | Да |  |
|  | Металлическое основание для конструирования шасси мобильного робота | шт. | 1 |  |
|  | Конструктивные элементы из металла для сборки модели манипуляционного робота | шт. | 20 |  |
|  | Количество крепежных элементов (винты, гайки, гайки со стопорным элементом, стойки, втулки) | шт. | 180 |  |
|  | Количество сервоприводов больших | шт. | 4 |  |
|  | Сервопривод, представляет собой единый электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор |  | соответствие |  |
|  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 5 |  |
|  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 8 |  |
|  | максимальный момент | кг*см | 20 |  |
|  | максимальная величина угла поворота в режиме позиционного управления | угловых градусов | 180 |  |
|  | габариты (ДхШхВ) | мм | 32х55х41 |  |
|  | Количество сервоприводов малых | шт. | 2 |  |
|  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 5 |  |
|  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 8 |  |
|  | максимальный момент | кг*см | 1,8 |  |
|  | максимальная величина угла поворота в режиме позиционного управления | угловых градусов | 180 |  |
|  | габариты (ДхШхВ) | мм | 23х13х29 |  |
|  | Количество приводов постоянного тока | шт. | 2 |  |
|  | Привод, представляет собой, электромеханический модуль, включающий в себя привод на базе двигателя постоянного тока, понижающий редуктор |  | соответствие |  |
|  | Режим постоянного вращения выходного вала |  | наличие |  |
|  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 3 |  |
|  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 9 |  |
|  | передаточное отношение редуктора | ед. | 48 |  |
|  | максимальный момент | кг*см | 2 |  |
|  | номинальная скорость вращения в режиме постоянного вращения (нижняя граница) | об/мин | 0 |  |
|  | номинальная скорость вращения в режиме постоянного вращения (верхняя граница) | об/мин | 180 |  |
|  | габариты (ДхШхВ) | мм | 70х37х22 |  |
|  | Количество шаговых приводов | шт. | 2 |  |
|  | Режим постоянного вращения выходного вала |  | наличие |  |
|  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 5 |  |
|  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 9 |  |
|  | Внешняя система управления для управления приводом в шаговом режиме |  | наличие |  |
|  | передаточное отношение редуктора | ед. | 64 |  |
|  | максимальный момент | кг*см | 3 |  |
|  | номинальный угол шага в режиме постоянного вращения (нижняя граница) | рад. | 0 |  |
|  | номинальный угол шага в режиме постоянного вращения (верхняя граница) | рад. | 0,09 |  |
|  | габариты сервомодуля (ДхШхВ) | мм | 31х28х19 |  |
|  | Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. | шт. | 1 |  |
|  | Высота модуля в сборе | мм | 26 |  |
|  | Диаметр шара модуля | мм | 20 |  |
|  | Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях. | шт. | 1 |  |
|  | Высота модуля в сборе | мм | 14 |  |
|  | Диаметр шара модуля | мм | 12 |  |
|  | Аккумуляторная батарея | шт. | 1 |  |
|  | Номинальное напряжение (нижняя граница) | В | 6,8 |  |
|  | Номинальное напряжение (верхняя граница) | В | 8,1 |  |
|  | Емкость | мАч | 1000 |  |
|  | Зарядное устройство аккумуляторных батарей | шт. | 1 |  |
|  | Количество каналов | шт. | 1 |  |
|  | Максимальный ток заряда | А | 0,2 |  |
|  | Напряжение заряжаемых аккумуляторов (нижняя граница) | В | 6 |  |
|  | Напряжение заряжаемых аккумуляторов (верхняя граница) | В | 9 |  |
|  | Входное напряжение | В | 220 |  |
|  | Блок питания | шт. | 1 |  |
|  | Выходной ток (нижняя граница) | А | 1 |  |
|  | Выходной ток (верхняя граница) | А | 2 |  |
|  | Выходное напряжение (нижняя граница) | В | 7 |  |
|  | Выходное напряжение (верхняя граница) | В | 12,5 |  |
|  | Плата для беспаечногопрототипирования | шт. | 1 |  |
|  | Общее количество контактов модуля | шт. | 830 |  |
|  | Количество контактов питания | шт. | 200 |  |
|  | Диаметр контакта | мм | 0,8 |  |
|  | Шаг точек | мм | 2,54 |  |
|  | Габариты (ДхШхВ) | мм | 165х55х10 |  |
|  | Набор проводов для макетирования (тип Папа-Мама, Папа-Папа, Мама-Мама) | шт. | 1 |  |
|  | Провод длиной 10 см | шт. | 40 |  |
|  | Провод длиной 15 см | шт. | 8 |  |
|  | Провод длиной 20 см | шт. | 4 |  |
|  | Провод длиной 25 см | шт. | 4 |  |
|  | Количество 3х проводных шлейфов | шт. | 1 |  |
|  | Набор полупроводниковых модулей, обладающих электронно-дырочной проводимостью, создающих оптическое излучение в видимом диапазоне | шт. | 1 |  |
|  | Количество различных оттенков | шт. | 5 |  |
|  | Количество полупроводниковых модулей, обладающих электронно-дырочной проводимостью | шт. | 100 |  |
|  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 2 |  |
|  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 9 |  |
|  | Количество пассивных элементов, обладающих электрическим сопротивлением | шт. | 11 |  |
|  | Количество различных номиналов сопротивления | шт. | 30 |  |
|  | Общее количество элементов в наборе | шт. | 600 |  |
|  | Звуковой излучатель | шт. | 1 |  |
|  | Полупроводниковый прибор с изменяемой под действием облучения света величиной собственного сопротивления | шт. | 1 |  |
|  | Полупроводниковый прибор с изменяемой под действием температуры величиной собственного сопротивления | шт. | 1 |  |
|  | Модуль, способный различать светлые и темные поверхности | шт. | 3 |  |
|  | Количество тактовых кнопок | шт. | 5 |  |
|  | Количество регулируемых делителей напряжения | шт. | 3 |  |
|  | Семисегментный индикатор | шт. | 1 |  |
|  | Количество разрядов | шт. | 1 |  |
|  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 4 |  |
|  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 6 |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей | шт. | 1 |  |
|  | Угол обзора | град. | 180 |  |
|  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 4 |  |
|  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 6 |  |
|  | Количество датчиков расстояния УЗ-типа | шт. | 3 |  |
|  | Измеряемая дальность (нижняя граница) | м | 0,03 |  |
|  | Измеряемая дальность (верхняя граница) | м | 4 |  |
|  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 4 |  |
|  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 6 |  |
|  | Робототехнический контроллер | шт. | 1 |  |
|  | Робототехнический контроллер, представляет собой модульное устройство на основе программируемого контроллера |  | соответствие |  |
|  | Встроенный стабилизатор питания |  | наличие |  |
|  | Технические характеристики программируемого контроллера: |  |  |  |
|  | напряжение питания внешней аккумуляторной батареи (нижняя граница диапазона) | В | 6,8 |  |
|  | напряжение питания внешней аккумуляторной батареи (верхняя граница диапазона) | В | 12 |  |
|  | Количество портов для подключения внешних цифровых и аналоговых устройств | шт. | 50 |  |
|  | Количество портов для подключения устройств по последовательному интерфейсу | шт. | 3 |  |
|  | Количество портов USB для программирования | шт. | 2 |  |
|  | тумблер для коммутирования подачи электропитания | шт. | 1 |  |
|  | интерфейс USART | шт. | 3 |  |
|  | интерфейс I2C | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс I2S | шт. | 1 |  |
|  | интерфейс SPI | шт. | 1 |  |
|  | интерфейс типа 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | интерфейс Ethernet | шт. | 1 |  |
|  | интерфейс Wi-Fi | шт. | 1 |  |
|  | интерфейс Bluetooth | шт. | 1 |  |
|  | интерфейс ISP | шт. | 2 |  |
|  | интерфейс PWM | шт. | 1 |  |
|  | интерфейс для подключения микрофона | шт. | 1 |  |
|  | Количество программируемых кнопок | шт. | 6 |  |
|  | Количество программируемых светодиодов | шт. | 7 |  |
|  | Количество потенциометров с рукояткой для плавного управления внешними устройствами | шт. | 6 |  |
|  | Модуль технического зрения | шт. | 1 |  |
|  | Модуль технического зрения, представляет собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором, интегрированной телекамерой и оптической системой |  | соответствие |  |
|  | Выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микропроцессора |  | соответствие |  |
|  | Возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине |  | наличие |  |
|  | Возможность осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, HSV составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга, машинное обучение параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых маркеров, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов и треугольников, параметров контрастности, размеров, кривизны и положения распознаваемых линий. |  | наличие |  |
|  | Габариты модуля (ДхШхВ) | мм | 56х41х33 |  |
|  | Беспроводной интерфейс Wi-Fi для настройки модуля, передачи видео потока и данных об обнаруженных объектах со стационарных и мобильных устройств (смартфона, планшета), подключения модуля к сети Интернет |  | наличие |  |
|  | Версия интерфейса Bluetooth |  | 4.0 |  |
|  | Интерфейс USB | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс для подключения карты MicroSD | шт. | 1 |  |
|  | Количество ядер процессора | шт. | 4 |  |
|  | Частота процессора | ГГц | 1,2 |  |
|  | Оперативная память | Мбайт | 512 |  |
|  | Встроенное запоминающее устройство | Гбайт | 8 |  |
|  | Частота передачи видео потока по интерфейсу USB при разрешении 640х480 | кадров/с | 30 |  |
|  | Частота передачи видео потока по интерфейсу Wi-Fi при разрешении 640х480 | кадров/с | 15 |  |
|  | Максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB | пикс. | 2592x1944 |  |
|  | Угол обзора в горизонтальной плоскости | угловых градусов | 75 |  |
|  | Угол обзора в вертикальной плоскости | угловых градусов | 45 |  |
|  | Количество градаций цветовой палитры | шт. | 65536 |  |
|  | Количество различных объектов, обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля | шт. | 10 |  |
|  | Порт питания +12В | шт. | 1 |  |
|  | Порт питания +5В | шт. | 2 |  |
|  | Порт типа GND «земля» | шт. | 6 |  |
|  | Интерфейс UART | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс UART предназначен для обмена данными с настраиваемым напряжением как 3,3В так и 5В |  | соответствие |  |
|  | Интерфейс SPI позволяет выполнять обмен данными с напряжением как 3,3В так и 5В |  | Соответствие |  |
|  | Интерфейс USB ведущий (хост) для подключения периферийных устройств через штыревой соединитель с шагом 2,54 мм | шт. | 2 |  |
|  | Интерфейс Ethernet для подключения периферийных устройств через штыревой соединитель с шагом 2,54 мм | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс аналоговый - линейный вход аудио | шт. | 2 |  |
|  | Интерфейс аналоговый - линейный выход аудио | шт. | 2 |  |
|  | Интерфейс типа 3 pin для связи по последовательной шине | шт. | 2 |  |
|  | Комплект пневматического захвата | шт. | 1 |  |
|  | Тип захвата - вакуумная присоска |  | соответствие |  |
|  | Вакуумная присоска | шт. | 1 |  |
|  | Электромагнитный клапан | шт. | 1 |  |
|  | Воздушный насос | шт. | 1 |  |
|  | Виниловая трубка | м | 1 |  |
|  | Развиваемое давление (нижняя граница диапазона) | мм рт. Ст. | 400 |  |
|  | Развиваемое давление (верхняя граница диапазона) | мм рт. Ст. | 650 |  |
|  | Развиваемое обратное давление | мм рт. Ст. | 350 |  |
|  | Ход присоски | мм | 18 |  |
|  | напряжение питания (нижняя граница) | В | 3 |  |
|  | напряжение питания (верхняя граница) | В | 5 |  |
|  | Программируемый модуль | шт. | 1 |  |
|  | Программируемый модуль, представляет собой вычислительное устройство на основе программируемого контроллера с возможностью обмена данными через сеть Интернет и с мобильным устройствами |  | соответствие |  |
|  | Возможность программирования модуля на языке JavaScript и организации web-сервера обмена данными через Интернет |  | наличие |  |
|  | Количество ядер процессора программируемого модуля | шт. | 2. |  |
|  | Тактовая частота процессора программируемого модуля | МГц | 240 |  |
|  | Постоянное запоминающее устройство, Flash память программируемого модуля | Мбайт | 4 |  |
|  | Оперативная память программируемого модуля | Мбайт | 4 |  |
|  | Интерфейс SDIO для подключения карты памяти MicroSDпрограммируемого модуля | шт. | 1 |  |
|  | Максимальный объем карт памяти MicroSDпрограммируемого модуля | Гбайт | 32 |  |
|  | Возможность работы SDIO в полном 4-х битовом режиме |  | наличие |  |
|  | Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n | шт. | 1 |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi в пакетах TCP на открытом воздухе | Мбит/с | 15 |  |
|  | Интерфейс Ethernet | шт. | 1 |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных по Ethernet | Мбит/с | 50 |  |
|  | Возможность взаимозаменяемо использовать Wi-Fi и Ethernet для подключения модуля к Интернет в программах JavaScript |  | наличие |  |
|  | Возможность подключения модуля по Wi-Fi к мобильным устройствам (смартфону, планшету) с предоставлением им доступа (моста) к сети Интернет через Ethernet модуля |  | наличие |  |
|  | Мощность питания модуля через Ethernet по технологии PoweroverEthernet (PoE) стандарта IEEE802.3af | Вт | 12 |  |
|  | Возможность питания модуля через Ethernet постоянным током от пассивного источника (PassivePoE) |  | наличие |  |
|  | Беспроводной интерфейс Bluetooth для подключения модуля к мобильным устройствам (смартфону, планшету) | шт. | 1 |  |
|  | Версия Bluetooth |  | 4.2 |  |
|  | Поддержка режимов работы Bluetooth: BR, EDR и BLE |  | наличие |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 6,8 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 16 |  |
|  | Вход питания от лабораторного источника | шт. | 1 |  |
|  | Вход питания от аккумулятора | шт. | 1 |  |
|  | Защита входов питания от: неверной полярности, короткого замыкания, превышения напряжения и тока, заряда аккумулятора токами других источников, переразряда |  | наличие |  |
|  | Возможность настройки уровня напряжения защиты от переразряда |  | наличие |  |
|  | Максимальное входное напряжение, не приводящее к повреждению модуля | В | 30 |  |
|  | Максимальный ток питания нагрузки от входного напряжения | А | 5 |  |
|  | Максимальный ток стабилизированного выхода питания 5 В | А | 5 |  |
|  | Максимальный ток стабилизированного выхода питания 3,3 В | А | 1 |  |
|  | Выключатель питания модуля | шт. | 1 |  |
|  | Раздельно управляемые ШИМ силовые транзисторные полумосты (драйверы) для подключения моторов, ламп, реле, питаемые входным напряжением и оснащенные защитой от короткого замыкания, превышения тока, перегрева | шт. | 4 |  |
|  | Максимальный пиковый ток одного полумоста | А | 2 |  |
|  | Максимальный действующий ток одного полумоста | А | 1 |  |
|  | Интерфейс USB для программирования модуля | шт. | 1 |  |
|  | Максимальный ток питания вычислительных устройств модуля напряжением 5В через интерфейс USB | А | 0,5 |  |
|  | Количество физических портов ввода-вывода (GPIO) для назначения функций цифровых и аналоговых интерфейсов | шт. | 20 |  |
|  | Допустимое входное напряжение портов ввода-вывода (нижняя граница) | В | 0 |  |
|  | Допустимое входное напряжение портов ввода-вывода (верхняя граница) | В | 5,2 |  |
|  | Выходное напряжение высокого логического уровня портов ввода-вывода (нижняя граница) | В | 4,5 |  |
|  | Выходное напряжение высокого логического уровня портов ввода-вывода (верхняя граница) | В | 5,2 |  |
|  | Возможность отключения портов ввода-вывода (GPIO) в высокоимпедансное состояние на время включения, загрузки и перезагрузки управляющего контроллера. |  | наличие |  |
|  | Возможность одновременной работы следующей группы интерфейсов без взаимного ограничения: Ethernet, SPI, I2C, UART, ШИМ, АЦП и всех полумостовых ключей |  | наличие |  |
|  | Интерфейсы SPI, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  | Максимальная частота интерфейса SPI | МГц | 40 |  |
|  | Интерфейсы UART, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейсы I2C, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  | Аналоговые входы с АЦП, работающие в группе | шт. | 4 |  |
|  | Максимальное количество входов АЦП | шт. | 6 |  |
|  | Выходы ШИМ, работающие в группе | шт. | 5 |  |
|  | Максимальное количество выходов ШИМ | шт. | 16 |  |
|  | Интерфейс CAN | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс 3-х выводной, содержащий цепи земли, входного питания и полудуплексный UART, для подключения устройств 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс 4-х выводной, содержащий цепи земли, входного питания и цифровой интерфейс стандарта RS-485, для подключения устройств 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Инфракрасный интерфейс дистанционного управления (приемник сигналов) частотой 38 кГц | шт. | 1 |  |
|  | Инфракрасный передатчик сигналов для дистанционного управления бытовыми приборами в системах домашней автоматизации | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс I2S для подключения цифровых усилителей звука | шт. | 2 |  |
|  | Датчик температуры | шт. | 1 |  |
|  | Датчик магнитного поля, основанный на эффекте Холла | шт. | 1 |  |
|  | Габариты (ДхШхВ) | мм | 110х60x20 |  |
|  | Модуль светодиода | шт. | 1 |  |
|  | Габариты линзы светодиода | мм | 3,5х2,8 |  |
|  | Количество управляющих линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Модуль RGB светодиода | шт. | 2 |  |
|  | Количество цветовых каналов | шт. | 3 |  |
|  | Количество управляющих линий | шт. | 3 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Модуль звукового излучателя | шт. | 1 |  |
|  | Количество управляющих линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Модуль измерения температуры и влажности окружающей среды | шт. | 1 |  |
|  | Нижняя граница измерения влажности | % | 20 |  |
|  | Верхняя граница измерения влажности | % | 90 |  |
|  | Погрешность измерения влажности | % | 5 |  |
|  | Нижняя граница измерения температуры | °С | 0 |  |
|  | Верхняя граница измерения температуры | °С | 50 |  |
|  | Погрешность измерения температуры | °С | 2 |  |
|  | Время измерения | сек | 1 |  |
|  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL в модуле измерения температуры и влажности окружающей среды | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Модуль тактовой кнопки | шт. | 2 |  |
|  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Модуль датчика освещения | шт. | 1 |  |
|  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL в модуле датчика освещения | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Модуль детектора уровня шума | шт. | 1 |  |
|  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL в модуле детектора уровня шума | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
| Робот-манипулятор учебный | Вид товара |  | Робот-манипулятор учебный | 1 |
| Наименование страны происхождения товаров: | Количество степеней свободы | штука | 4 |  |
| Российская Федерация | Максимальная грузоподъемность | килограмм | 0,5 |  |
|  | Набор сменных захватов |  | Да |  |
|  | Технические характеристики робота- манипулятора: |  |  |  |
|  | Максимальный радиус рабочей зоны: | мм | 320 |  |
|  | Повторяемость движений (погрешность): | мм | 0,2 |  |
|  | Возможность подключения: |  | USB/Wi-Fi/Bluetooth. |  |
|  | Рабочие углы манипулятора (базы) (нижняя граница): | Градус | -90 |  |
|  | Рабочие углы манипулятора (базы) (верхняя граница): | Градус | +90 |  |
|  | Скорость вращения манипулятора (базы): | Градус /с | 320 |  |
|  | Рабочие углы нижнего рычага (нижняя граница): | Градус | 0 |  |
|  | Рабочие углы нижнего рычага (верхняя граница): | Градус | 85 |  |
|  | Скорость вращения нижнего рычага: | Градус /с | 320 |  |
|  | Рабочие углы верхнего рычага (нижняя граница): | Градус | -10 |  |
|  | Рабочие углы верхнего рычага (верхняя граница): | Градус | +95 |  |
|  | Скорость вращения верхнего рычага: | Градус /с | 320 |  |
|  | Рабочие углы рабочего инструмента (нижняя граница) | Градус | -90 |  |
|  | Рабочие углы рабочего инструмента (верхняя граница) | Градус | +90 |  |
|  | Скорость вращения рабочего инструмента: | Градус /с | 480 |  |
|  | Контакты с ШИМ-контроллером | шт. | 5 |  |
|  | Контакты питания с напряжением 12 В | шт. | 4 |  |
|  | Интерфейс подключения шаговых двигателей | шт. | 2 |  |
|  | Сменный экструдер для 3D-печати: |  | наличие |  |
|  | Максимальный диаметр рабочей зоны: | мм | 150 |  |
|  | Максимальная высота рабочей зоны: | мм | 150 |  |
|  | Диаметр сопла: | мм | 0,4 |  |
|  | Применяемые материалы: |  | PLA пластик |  |
|  | Разрешение 3D-печати: | мм | 0,1 |  |
|  | Сменный лазерный модуль: |  | наличие |  |
|  | Максимальная мощность: | мВт | 500 |  |
|  | Длина волны лазера: | нм | 405 |  |
|  | Сменный захват для пишущих инструментов: |  | наличие |  |
|  | Внутренний диаметр крепления: | мм | 10 |  |
|  | Сменный захват вакуумный: |  | наличие |  |
|  | Диаметр захвата: | мм | 20 |  |
|  | Сменный захват механический: |  | наличие |  |
|  | Ширина захвата: | мм | 27,5 |  |
|  | Тип привода: |  | пневматический |  |
|  | Усилие сжатия: | Н | 8 |  |
|  | Помпа пневматическая: |  | наличие |  |
|  | Радио-модуль Bluetooth: |  | наличие |  |
|  | Радио-модуль Wi-Fi: |  | наличие |  |
|  | Пульт управления: |  | наличие |  |
|  | Комплект методических указаний и заданий: |  | наличие |  |
|  | Программируемый контроллер | шт. | 1 |  |
|  | Возможность программирования контроллера на языке JavaScript и организации web-сервера обмена данными через Интернет |  | наличие |  |
|  | Количество ядер процессора | шт. | 2 |  |
|  | Тактовая частота процессора | МГц | 240 |  |
|  | Постоянное запоминающее устройство, Flash память | Мбайт | 4 |  |
|  | Оперативная память | Мбайт | 4 |  |
|  | Интерфейс SDIO для подключения карты памяти MicroSD | шт. | 1 |  |
|  | Максимальный объем карт памяти MicroSD | Гбайт | 32 |  |
|  | Возможность работы SDIO в полном 4-х битовом режиме |  | наличие |  |
|  | Беспроводной интерфейс Wi-Fi 802.11 b/g/n | шт. | 1 |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi в пакетах TCP на открытом воздухе | Мбит/с | 15 |  |
|  | Интерфейс Ethernet | шт. | 1 |  |
|  | Максимальная скорость передачи данных по Ethernet | Мбит/с | 50 |  |
|  | Возможность взаимозаменяемо использовать Wi-Fi и Ethernet для подключения модуля к Интернет в программах JavaScript |  | наличие |  |
|  | Возможность подключения модуля по Wi-Fi к мобильным устройствам (смартфону, планшету) с предоставлением им доступа (моста) к сети Интернет через Ethernet модуля |  | наличие |  |
|  | Мощность питания модуля через Ethernet по технологии PoweroverEthernet (PoE) стандарта IEEE802.3af | Вт | 12 |  |
|  | Возможность питания модуля через Ethernet постоянным током от пассивного источника (PassivePoE) |  | наличие |  |
|  | Беспроводной интерфейс Bluetooth для подключения модуля к мобильным устройствам (смартфону, планшету) | шт. | 1 |  |
|  | Версия Bluetooth |  | 4.2 |  |
|  | Поддержка режимов работы Bluetooth: BR, EDR и BLE |  | наличие |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 6,8 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 16 |  |
|  | Вход питания от лабораторного источника | шт. | 1 |  |
|  | Вход питания от аккумулятора | шт. | 1 |  |
|  | Защита входов питания от: неверной полярности, короткого замыкания, превышения напряжения и тока, заряда аккумулятора токами других источников, переразряда |  | наличие |  |
|  | Возможность настройки уровня напряжения защиты от переразряда |  | наличие |  |
|  | Максимальное входное напряжение, не приводящее к повреждению модуля | В | 30 |  |
|  | Максимальный ток питания нагрузки от входного напряжения | А | 5 |  |
|  | Максимальный ток стабилизированного выхода питания 5 В | А | 5 |  |
|  | Максимальный ток стабилизированного выхода питания 3,3 В | А | 1 |  |
|  | Выключатель питания модуля | шт. | 1 |  |
|  | Раздельно управляемые ШИМ силовые транзисторные полумосты (драйверы) для подключения моторов, ламп, реле, питаемые входным напряжением и оснащенные защитой от короткого замыкания, превышения тока, перегрева | шт. | 4 |  |
|  | Максимальный пиковый ток одного полумоста | А | 2 |  |
|  | Максимальный действующий ток одного полумоста | А | 1 |  |
|  | Интерфейс USB для программирования модуля | шт. | 1 |  |
|  | Максимальный ток питания вычислительных устройств модуля напряжением 5В через интерфейс USB | А | 0,5 |  |
|  | Количество физических портов ввода-вывода (GPIO) для назначения функций цифровых и аналоговых интерфейсов | шт. | 20 |  |
|  | Допустимое входное напряжение портов ввода-вывода (нижняя граница) | В | 0 |  |
|  | Допустимое входное напряжение портов ввода-вывода (верхняя граница) | В | 5,2 |  |
|  | Выходное напряжение высокого логического уровня портов ввода-вывода (нижняя граница) | В | 4,5 |  |
|  | Выходное напряжение высокого логического уровня портов ввода-вывода (верхняя граница) | В | 5,2 |  |
|  | Возможность отключения портов ввода-вывода (GPIO) в высокоимпедансное состояние на время включения, загрузки и перезагрузки управляющего контроллера. |  | наличие |  |
|  | Возможность одновременной работы следующей группы интерфейсов без взаимного ограничения: Ethernet, SPI, I2C, UART, ШИМ, АЦП и всех полумостовых ключей |  | наличие |  |
|  | Интерфейсы SPI, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  | Максимальная частота интерфейса SPI | МГц | 40 |  |
|  | Интерфейсы UART, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейсы I2C, работающие в группе | шт. | 1 |  |
|  | Аналоговые входы с АЦП, работающие в группе | шт. | 4 |  |
|  | Максимальное количество входов АЦП | шт. | 6 |  |
|  | Выходы ШИМ, работающие в группе | шт. | 5 |  |
|  | Максимальное количество выходов ШИМ | шт. | 16 |  |
|  | Интерфейс CAN | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс 3-х выводной, содержащий цепи земли, входного питания и полудуплексный | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс 4-х выводной, содержащий цепи земли, входного питания и цифровой интерфейс стандарта RS-485 | шт. | 1 |  |
|  | Инфракрасный интерфейс дистанционного управления (приемник сигналов) частотой 38 кГц | шт. | 1 |  |
|  | Инфракрасный передатчик сигналов для дистанционного управления бытовыми приборами в системах домашней автоматизации | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс I2S для подключения цифровых усилителей звука | шт. | 2 |  |
|  | Габариты (ДхШхВ) | мм | 110х60x20 |  |
|  | Модуль технического зрения | шт. | 1 |  |
|  | Модуль технического зрения, представляет собой вычислительное устройство со встроенным микроконтроллером, интегрированной телекамерой и оптической системой. |  | соответствие |  |
|  | Выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микроконтроллера |  | наличие |  |
|  | Возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине. |  | наличие |  |
|  | Возможность осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, HSV составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга |  | наличие |  |
|  | габариты модуля (ДхШхВ) | мм | 38х38х32 |  |
|  | Интерфейс USB для настройки модуля | шт. | 1 |  |
|  | Разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB | пикс. | 640х480 |  |
|  | угол обзора в горизонтальной плоскости | угловых градусов | 75 |  |
|  | угол обзора в вертикальной плоскости | угловых градусов | 45 |  |
|  | кол-во градаций цветовой палитры | шт. | 65536 |  |
|  | кол-во различных объектов , обнаруживаемых одновременно в секторе обзора модуля | шт. | 10 |  |
|  | Порт питания +5В | шт. | 2 |  |
|  | Порт типа GND «земля» | шт. | 2 |  |
|  | Интерфейс UART | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс I2C | шт. | 1 |  |
|  | Интерфейс SPI | шт. | 1 |  |
|  | Коммуникационный интерфейс типа 3 pin для связи по последовательной шине | шт. | 2 |  |
|  | Модуль тактовой кнопки: | шт. | 3 |  |
|  | Габариты тактовой кнопки (ДхШ) | мм | 12х12 |  |
|  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  | Модуль светодиода: | шт. | 3 |  |
|  | Габариты светодиода (ДхШ) | шт. | 3,5х2,8 |  |
|  | Количество управляющих линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  | Модуль концевого прерывателя: | шт. | 1 |  |
|  | Нормально разомкнутые контакты |  | наличие |  |
|  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  | Модуль RGB светодиода: | шт. | 3 |  |
|  | Количество цветовых каналов | шт. | 3 |  |
|  | Количество управляющих линий | шт. | 3 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  | Модуль потенциометра: | шт. | 3 |  |
|  | Линейная характеристика |  | наличие |  |
|  | Сопротивление | кОм | 10 |  |
|  | Количество сигнальных линий | шт. | 1 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |
|  | Модуль звукового излучателя | шт. | 1 |  |
|  | Количество управляющих линий | шт. | 3 |  |
|  | Количество интерфейсов 3pinTTL | шт. | 1 |  |
|  | Напряжение питания (нижняя граница) | В | 3,3 |  |
|  | Напряжение питания (верхняя граница) | В | 12 |  |
|  | Габариты модуля (ДхШ) | мм | 40х26 |  |